项目名称：东胜城市候机楼业务大厅装修改造项目

项目编号：CG/KYZX-19-0002-W

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

一、项目概况	2

二、供应商的资格要求	2

三、踏勘现场	3

四、获取采购文件的时间、地点、方式	3

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

六、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	4

一、项目说明	4

二、施工内容及要求	5

第三章 供应商须知	8

一、供应商资格要求	8

二、文件应包括	8

三、评标与中标	9

第四章 响应文件格式与要求……………………………………11

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行东胜城市候机楼业务大厅装修改造项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

一、项目概况

（一）项目名称：东胜城市候机楼业务大厅装修改造

（二）项目编号：CG/KYZX-19-0002-W

（三）采购人：鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司

（四）资金来源：企业自筹

- （五）装修改造内容：

- 1、拆除项目：拆除防盗门、柜体拆除、断桥铝金属门拆除、产出腻子涂料底层；

- 2、装修项目：轻钢龙骨纸面石膏板 双层龙骨 双层石膏板 墙体隔断、肯德基金属门、满刮腻子、墙面喷刷涂料、背景墙铝单板、亚克力不发光字（中文）、亚克力不发光字（英文）、亚克力不发光字（企标）；

- 3、道闸采购及配套安装；

二、供应商的资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有从事过装修改造相关工作经验，具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有销售此产品的资质、营业执照等相关证件;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场

踏勘时间：2019年5月20日上午9:30

踏勘地点：东胜区

联系人：慕纬

联系电话：13604776694

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年5月20日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年5月22日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

六、联系方式

联 系 人：慕纬

手机：13604776694

联系电话：0477-8961155

邮    箱：339458837@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：30工作日以内。

（三）质保期：专项安全升级项目与更换的维修配件要求保质期2年。

（四）项目预算：14.182万元整。

（五）付款方式：此服务无预付款，验收合格后支付审定结算价的90%，剩余10%作为质保金在质保期满后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税普通发票进行款项支付。

二、施工内容及要求

| 改造项目 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务大厅拆除项目 | 011610002001 | 拆除防盗门 | 拆除防盗门 | 樘 | 1 |
|  | 011614002001 | 柜体拆除 | 拆除原有柜台 | m | 13.5 |
|  | 011610002002 | 断桥铝金属门窗拆除 | 断桥铝金属门窗拆除 | 樘 | 1 |
|  | 011608002001 | 铲除腻子涂料底层 | 铲除起鼓、腐蚀腻子涂料底层 | m2 | 281 |
|  | 010103002001 | 余方弃置 | 1.双轮斗车运废料50m以内 2.装载机装废料 3.小四轮车外运20km以内 | m3 | 20.34 |
| 装修项目 | 011207001001 | 轻钢龙骨纸面石膏板 双层龙骨 双层石膏板 墙体隔断 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（双层） 2.面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板（双层） | m2 | 5 |
|  | 010802001001 | 肯德基金属门 | 肯德基门安装带全套五金件（带电动装置） | m2 | 19 |
|  | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位:墙面 2.刮腻子遍数:2 | m2 | 281 |
|  | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.108涂料2遍 | m2 | 281 |
| 装修项目 | 011207001002 | 背景墙铝单板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:铝单板 | m2 | 15 |
|  | 011508002002 | 亚克力不发光字（中文） | 亚克力不发光字（中文） | 个 | 34 |
|  | 011508002006 | 亚克力不发光字（英文） | 亚克力不发光字（英文） | 组 | 14 |
|  | 011508002007 | 亚克力不发光字（企标） | 亚克力不发光字（企标） | 组 | 1 |
|  |  | 道闸及配套安装 |  |  |  |
| 道闸及配套安装 | 030412005001 | 照明120*300LED平板灯60W | 1.名称:平板灯 2.型号:60w 3.规格:120*300LED 4.安装形式:吊顶 | 套 | 8 |
|  | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 | 个 | 12 |
|  | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:UPVC32 3.配置形式:暗敷 | m | 200 |
|  | 040804002001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4动力线 4.管内穿铁丝 | m | 200 |
|  | 030507016002 | 道闸机（栅栏式带夜光识别） | 安装道闸机（栅栏式带夜光识别）带捕光灯，地磁线圈，四排大屏显 带2套识别机 | 台 | 4 |
|  | 030507016003 | 商砼安全岛 | 砌筑商砼安全岛 | 台 | 4 |
| 道闸及配套安装 | 030411001002 | 配管 PE32 | 1.名称:PE32电线管敷设 | m | 200 |
|  | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KFGRP-3*4屏蔽电缆 3.控制电缆终端头:4个 | m | 400 |
|  | 030502005001 | 数据线 超六类网线带屏蔽 | 1.名称:安装数据线 超六类网线带屏蔽 | m | 160 |
|  | 030502007001 | 光纤带屏蔽 | 1.名称:光纤 2.线缆对数:12对以下 3.敷设方式:直埋 4.:屏蔽头4个 | m | 160 |
|  | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 2 |
|  | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 2 |
|  | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.通道数:2进2出 | 系统 | 1 |
|  | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 | m2 | 281 |
| 标线 | 04B001 | 网格禁停线 | 黄色热熔震荡标线15公分宽 | m2 | 27 |
|  | 04B002 | 停止线 | 白色热熔震荡标线45公分宽 | m2 | 32.4 |
|  | 04B003 | 导向线 | 白色热熔震荡标线 | m2 | 23.74 |

工程量详见附件：东胜城市候机楼业务大厅装修改造量清单

第三章 供应商须知

一、投标人资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

三、评标与中标

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司组织成立评判小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

施工单位通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组综合投标人的业绩、承诺、质保、工期及报价等，按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，施工单位可自行登陆查询，不再另行通知。

格式一：

第四章响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量诺……………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

施工单位名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

施工单位开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

施工单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

施工单位名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：东胜城市候机楼业务大厅装修改造量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、业务大厅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 拆除防盗门 | 拆除防盗门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011614002001 | 柜体拆除 | 拆除原有柜台 | m | 13.5 |  |  |  |
| 3 | 011610002002 | 断桥铝金属门窗拆除 | 断桥铝金属门窗拆除 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011608002001 | 铲除腻子涂料底层 | 铲除起鼓、腐蚀腻子涂料底层 | m2 | 281 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.双轮斗车运废料50m以内 2.装载机装废料 3.小四轮车外运20km以内 | m3 | 20.34 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011207001001 | 轻钢龙骨纸面石膏板 双层龙骨 双层石膏板 墙体隔断 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（双层） 2.面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板（双层） | m2 | 5 |  |  |  |
| 7 | 010802001001 | 肯德基金属门 | 肯德基门安装带全套五金件（带电动装置） | m2 | 19 |  |  |  |
| 8 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位:墙面 2.刮腻子遍数:2 | m2 | 281 |  |  |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.108涂料2遍 | m2 | 281 |  |  |  |
| 10 | 011207001002 | 背景墙铝单板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:铝单板 | m2 | 15 |  |  |  |
| 11 | 011508002002 | 亚克力不发光字（中文） | 亚克力不发光字（中文） | 个 | 34 |  |  |  |
| 12 | 011508002006 | 亚克力不发光字（英文） | 亚克力不发光字（英文） | 组 | 14 |  |  |  |
| 13 | 011508002007 | 亚克力不发光字（企标） | 亚克力不发光字（企标） | 组 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道闸及配套安装 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030412005001 | 照明120*300LED平板灯60W | 1.名称:平板灯 2.型号:60w 3.规格:120*300LED 4.安装形式:吊顶 | 套 | 8 |  |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 | 个 | 12 |  |  |  |
| 16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:UPVC32 3.配置形式:暗敷 | m | 200 |  |  |  |
| 17 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4动力线 4.管内穿铁丝 | m | 200 |  |  |  |
| 18 | 030507016002 | 道闸机（栅栏式带夜光识别） | 安装道闸机（栅栏式带夜光识别）带捕光灯，地磁线圈，四排大屏显 带2套识别机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030507016003 | 商砼安全岛 | 砌筑商砼安全岛 | 台 | 4 |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 PE32 | 1.名称:PE32电线管敷设 | m | 200 |  |  |  |
| 21 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KFGRP-3*4屏蔽电缆 3.控制电缆终端头:4个 | m | 400 |  |  |  |
| 22 | 030502005001 | 数据线 超六类网线带屏蔽 | 1.名称:安装数据线 超六类网线带屏蔽 | m | 160 |  |  |  |
| 23 | 030502007001 | 光纤带屏蔽 | 1.名称:光纤 2.线缆对数:12对以下 3.敷设方式:直埋 4.:屏蔽头4个 | m | 160 |  |  |  |
| 24 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 2 |  |  |  |
| 25 | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 2 |  |  |  |
| 26 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.通道数:2进2出 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 | m2 | 281 |  |  |  |
| 28 | 04B001 | 网格禁停线 | 黄色热熔震荡标线15公分宽 | m2 | 27 |  |  |  |
| 29 | 04B002 | 停止线 | 白色热熔震荡标线45公分宽 | m2 | 32.4 |  |  |  |
| 30 | 04B003 | 导向线 | 白色热熔震荡标线 | m2 | 23.74 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |